## VÝPOČET_HULICE_OBEC
HULICE
OBEC
Stoka | Úsek | Povodí | Plocha | Odtok. | Reduk. | Suma | Intenzita | Voda | Vody | Průtok | Průtok | Průtok | Spád | Délka | Provozní | D | DN | DN | Průtok | Rychlost | Plnění | Plnění | Rychlost | Síla | Čas | Potrubí
|  |  | povodí | souč. | plocha | r. ploch | deště | dešťová | jiné | návrhový | průměrný | provzduš. | stoky | stoky | drsnost | výpočt. | navržené | použité | 100% | 100% | objemové | výškové | skutečná | unášecí
|  |  | [ha] |  | [ha] | [ha] | [l/s.ha] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [%] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [l/s] | [m/s] | [%] | [mm] | [m/s] | [Pa] | [s]
C - PŘIVADĚČ | Š41-Š42 |  | 0 | 0.16 | 0 | 3.696 | 139 | 513.73 | 0 | 513.73 | 0 | 515.7 | 0.12 | 51.3 | 1.5 | 842 | 1000 | 400 | 72.19 | 0.57 | 712 | 54823 | -6.45 | 50 | 477 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š42-Š45 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.504 | 139 | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 | 71.06 | 0.5 | 104.94 | 1.5 | 304 | 400 | 400 | 148.23 | 1.18 | 47 | 194 | 1.17 | 5 | 485 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š42-Š43 |  | 0 | 0.16 | 0 | 3.192 | 139 | 443.63 | 0 | 443.63 | 0 | 568.05 | 9.34 | 47.3 | 1.5 | 382 | 600 | 400 | 643.53 | 5.12 | 69 | 372 | 5.43 | 114 | 331 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š45-Š46 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.504 | 139 | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 | 71.23 | 0.59 | 61.36 | 1.5 | 295 | 400 | 400 | 161.09 | 1.28 | 44 | 184 | 1.24 | 6 | 395 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š43-Š44 |  | 0 | 0.16 | 0 | 3.192 | 139 | 443.63 | 0 | 443.63 | 0 | 573.62 | 9.77 | 29.99 | 1.5 | 380 | 600 | 400 | 658.2 | 5.24 | 67 | 366 | 5.55 | 119 | 323 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š46-Š47 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.504 | 139 | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 | 70.99 | 0.46 | 72.49 | 1.5 | 308 | 400 | 400 | 142.14 | 1.13 | 49 | 198 | 1.13 | 5 | 345 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š44-Š84 |  | 0 | 0.16 | 0 | 2.462 | 139 | 342.23 | 0 | 342.23 | 0 | 366.23 | 2.33 | 86.95 | 1.5 | 421 | 600 | 400 | 320.98 | 2.55 | 107 | 950 | 2.22 | 21 | 59 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š44-Š53 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.729 | 139 | 101.39 | 0 | 101.39 | 0 | 133.3 | 12.41 | 21.27 | 1.5 | 210 | 300 | 300 | 346.26 | 4.9 | 29 | 111 | 4.28 | 85 | 317 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š47-Š49 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.504 | 139 | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 | 71.98 | 1 | 50.88 | 1.5 | 268 | 400 | 400 | 209.98 | 1.67 | 33 | 159 | 1.51 | 10 | 281 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š54-Š59 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.707 | 139 | 98.26 | 0 | 98.26 | 0 | 102.44 | 1.58 | 12.66 | 1.5 | 280 | 300 | 300 | 123.24 | 1.74 | 80 | 208 | 1.87 | 15 | 311 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BI | Š54-Š52 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.019 | 139 | 2.62 | 0 | 2.62 | 0 | 2.68 | 0.87 | 11.46 | 1.5 | 81 | 100 | 300 | 91.32 | 1.29 | 3 | 34 | 0.59 | 2 | 116 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š59-Š60 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.707 | 139 | 98.26 | 0 | 98.26 | 0 | 113.48 | 5.98 | 6.36 | 1.5 | 227 | 300 | 300 | 240.21 | 3.4 | 41 | 133 | 3.23 | 47 | 304 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š89-Š90 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.217 | 139 | 30.15 | 0 | 30.15 | 0 | 30.65 | 0.64 | 7.76 | 1.5 | 211 | 250 | 400 | 167.81 | 1.34 | 18 | 114 | 1.03 | 5 | 96 | Obecné potrubí(DN=průměr)
CI | Š89-Š88 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.049 | 139 | 6.81 | 0 | 6.81 | 0 | 8.65 | 11.27 | 7.9 | 1.5 | 77 | 100 | 400 | 706.98 | 5.63 | 1 | 27 | 1.89 | 25 | 130 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š90-Š88 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.217 | 139 | 30.15 | 0 | 30.15 | 0 | 51.31 | 28.98 | 2.9 | 1.5 | 125 | 200 | 400 | 1134.23 | 9.03 | 3 | 44 | 4.06 | 98 | 88 | Obecné potrubí(DN=průměr)
CI | Š88-Š87 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.049 | 139 | 6.81 | 0 | 6.81 | 0 | 11.01 | 25.94 | 11.91 | 1.5 | 72 | 100 | 400 | 1073.04 | 8.54 | 1 | 22 | 2.51 | 46 | 126 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š180-Š179 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.124 | 139 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 38.51 | 53.18 | 5.51 | 1.5 | 101 | 150 | 300 | 717.32 | 10.15 | 2 | 31 | 4.38 | 127 | 107 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š137-Š136 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.333 | 139 | 46.32 | 0 | 46.32 | 0 | 53.96 | 6.68 | 4.49 | 1.5 | 168 | 200 | 300 | 253.91 | 3.59 | 18 | 86 | 2.77 | 38 | 104 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š162-Š168 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.199 | 139 | 27.67 | 0 | 27.67 | 0 | 30.34 | 3.96 | 7.06 | 1.5 | 150 | 200 | 300 | 195.38 | 2.76 | 14 | 75 | 1.99 | 20 | 67 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š139-Š140 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 139 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.94 | 1.4 | 21.11 | 1.5 | 132 | 150 | 300 | 115.98 | 1.64 | 11 | 66 | 1.09 | 6 | 55 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVIa | Š157-Š156 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.041 | 139 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 7.13 | 11.44 | 17.57 | 1.5 | 72 | 100 | 200 | 113.18 | 3.6 | 5 | 30 | 1.95 | 26 | 20 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š53-Š54 | 20 | 0.023 | 0.16 | 0.004 | 0.729 | 139 | 101.39 | 0 | 101.39 | 0 | 141.04 | 15.53 | 5.99 | 1.5 | 206 | 300 | 300 | 387.41 | 5.48 | 26 | 104 | 4.67 | 103 | 312 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š60-Š190 | 21 | 0.422 | 0.16 | 0.068 | 0.707 | 139 | 98.26 | 0 | 98.26 | 0 | 101.95 | 1.39 | 75.08 | 1.5 | 287 | 300 | 300 | 115.56 | 1.63 | 85 | 221 | 1.75 | 13 | 302 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š190-Š189 | 22 | 0.259 | 0.16 | 0.041 | 0.639 | 139 | 88.87 | 0 | 88.87 | 0 | 91.28 | 1 | 37.98 | 1.5 | 293 | 300 | 300 | 97.94 | 1.39 | 91 | 238 | 1.48 | 9 | 259 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š189-Š188 | 23 | 0.197 | 0.16 | 0.032 | 0.598 | 139 | 83.11 | 0 | 83.11 | 0 | 86.1 | 1.34 | 18.7 | 1.5 | 271 | 300 | 300 | 113.45 | 1.61 | 73 | 194 | 1.72 | 12 | 234 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š188-Š184 | 24 | 0.321 | 0.16 | 0.051 | 0.519 | 139 | 72.13 | 0 | 72.13 | 0 | 74.35 | 1.15 | 59.79 | 1.5 | 264 | 300 | 300 | 105.07 | 1.49 | 69 | 185 | 1.58 | 11 | 223 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š184-Š183 | 25 | 0.114 | 0.16 | 0.018 | 0.276 | 139 | 38.41 | 0 | 38.41 | 0 | 39.1 | 0.69 | 26.05 | 1.5 | 228 | 250 | 300 | 81.28 | 1.15 | 47 | 145 | 1.14 | 6 | 185 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š183-Š182 | 26 | 0.315 | 0.16 | 0.05 | 0.258 | 139 | 35.87 | 0 | 35.87 | 0 | 36.96 | 1.19 | 39.44 | 1.5 | 202 | 250 | 300 | 106.89 | 1.51 | 34 | 119 | 1.37 | 9 | 162 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š182-Š181 | 27 | 0.231 | 0.16 | 0.037 | 0.208 | 139 | 28.87 | 0 | 28.87 | 0 | 32.39 | 5.03 | 20.49 | 1.5 | 147 | 200 | 300 | 220.27 | 3.12 | 13 | 73 | 2.19 | 25 | 133 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š181-Š180 | 28 | 0.289 | 0.16 | 0.046 | 0.171 | 139 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0 | 25.04 | 2.25 | 26.27 | 1.5 | 155 | 200 | 300 | 147.16 | 2.08 | 16 | 81 | 1.55 | 12 | 124 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š179-Š178 | 29 | 0.36 | 0.16 | 0.058 | 0.124 | 139 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 18.29 | 2.36 | 37.68 | 1.5 | 136 | 150 | 300 | 150.72 | 2.13 | 11 | 68 | 1.45 | 11 | 106 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š178-Š177 | 30 | 0.019 | 0.16 | 0.003 | 0.067 | 139 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 10.39 | 5.06 | 23.11 | 1.5 | 96 | 100 | 300 | 220.92 | 3.13 | 4 | 41 | 1.59 | 15 | 80 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š177-Š194 | 31 | 0.205 | 0.16 | 0.033 | 0.064 | 139 | 8.87 | 0 | 8.87 | 0 | 9.67 | 3.86 | 41.42 | 1.5 | 98 | 100 | 300 | 192.89 | 2.73 | 5 | 43 | 1.43 | 12 | 65 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š194-Š195 | 32 | 0.194 | 0.16 | 0.031 | 0.031 | 139 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 4.73 | 4.21 | 42.98 | 1.5 | 74 | 100 | 300 | 201.47 | 2.85 | 2 | 30 | 1.19 | 10 | 36 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BIIIa | Š176-Š175 | 33 | 0.416 | 0.16 | 0.066 | 0.066 | 139 | 9.24 | 0 | 9.24 | 0 | 10.05 | 3.83 | 24.29 | 1.5 | 100 | 125 | 200 | 65.4 | 2.08 | 14 | 50 | 1.5 | 13 | 16 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BIIIa | Š186-Š176 | 34 | 0.402 | 0.16 | 0.064 | 0.131 | 139 | 18.17 | 0 | 18.17 | 0 | 20.33 | 5.08 | 52.71 | 1.5 | 123 | 125 | 200 | 75.35 | 2.4 | 24 | 66 | 1.99 | 22 | 43 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BIIIa | Š187-Š186 | 35 | 0.128 | 0.16 | 0.021 | 0.151 | 139 | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 | 25.01 | 8.13 | 22.39 | 1.5 | 122 | 125 | 200 | 95.38 | 3.04 | 22 | 63 | 2.46 | 33 | 52 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BIII | Š187-Š185 | 36 | 0.115 | 0.16 | 0.018 | 0.018 | 139 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 2.71 | 2.61 | 31.81 | 1.5 | 66 | 100 | 200 | 53.95 | 1.72 | 5 | 29 | 0.91 | 6 | 35 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BIII | Š184-Š187 | 37 | 0.135 | 0.16 | 0.022 | 0.191 | 139 | 26.58 | 0 | 26.58 | 0 | 31.96 | 8.45 | 32.06 | 1.5 | 132 | 150 | 300 | 285.64 | 4.04 | 9 | 61 | 2.57 | 36 | 64 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BII | Š188-Š191 | 38 | 0.03 | 0.16 | 0.005 | 0.048 | 139 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 10 | 23.04 | 16.58 | 1.5 | 71 | 100 | 250 | 290.91 | 5.93 | 2 | 25 | 2.51 | 45 | 53 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BII | Š191-192 | 39 | 0.104 | 0.16 | 0.017 | 0.043 | 139 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 6.3 | 2.68 | 23.87 | 1.5 | 90 | 100 | 250 | 98.99 | 2.02 | 6 | 41 | 1.15 | 8 | 46 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BII | 192-Š193 | 40 | 0.163 | 0.16 | 0.026 | 0.026 | 139 | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 3.77 | 1.81 | 21.58 | 1.5 | 80 | 100 | 250 | 81.29 | 1.66 | 4 | 35 | 0.86 | 5 | 25 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BI | Š52-Š51 | 41 | 0.052 | 0.16 | 0.008 | 0.019 | 139 | 2.62 | 0 | 2.62 | 0 | 2.74 | 1.92 | 15.66 | 1.5 | 70 | 100 | 300 | 135.9 | 1.92 | 2 | 28 | 0.79 | 4 | 97 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BI | Š51-Š50 | 42 | 0.066 | 0.16 | 0.011 | 0.011 | 139 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.51 | 1.16 | 42.23 | 1.5 | 62 | 100 | 300 | 105.52 | 1.49 | 1 | 24 | 0.55 | 2 | 77 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š84-Š85 | 43 | 0.128 | 0.16 | 0.02 | 2.462 | 139 | 342.23 | 0 | 342.23 | 0 | 381.02 | 3.74 | 58.89 | 1.5 | 391 | 600 | 400 | 406.9 | 3.24 | 84 | 438 | 3.46 | 46 | 20 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š85-Š86 | 44 | 0.192 | 0.16 | 0.031 | 2.442 | 139 | 339.38 | 0 | 339.38 | 0 | 365.76 | 2.56 | 36.28 | 1.5 | 413 | 600 | 400 | 336.49 | 2.68 | 101 | 645 | 2.63 | 28 | 3 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š86-Š100 | 45 | 0.214 | 0.16 | 0.034 | 2.411 | 139 | 335.12 | 0 | 335.12 | 0 | 354.13 | 1.9 | 27.93 | 1.5 | 432 | 600 | 400 | 289.77 | 2.31 | 116 | 1426 | 1.58 | 12 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š100-Š108 | 46 | 0.251 | 0.16 | 0.04 | 2.377 | 139 | 330.37 | 0 | 330.37 | 0 | 340.14 | 1 | 32.89 | 1.5 | 480 | 600 | 400 | 209.98 | 1.67 | 157 | 3627 | -0.24 | 1 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š108-Š107 | 47 | 0.058 | 0.16 | 0.009 | 2.337 | 139 | 324.78 | 0 | 324.78 | 0 | 335.61 | 1.13 | 12.41 | 1.5 | 467 | 600 | 300 | 104.14 | 1.47 | 312 | 11786 | -4.77 | 55 | 106 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š107-Š106 | 48 | 0.179 | 0.16 | 0.029 | 2.327 | 139 | 323.5 | 0 | 323.5 | 0 | 329.89 | 0.67 | 13.37 | 1.5 | 512 | 600 | 300 | 80.08 | 1.13 | 404 | 16649 | -5.75 | 64 | 108 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š106-Š110 | 49 | 0.394 | 0.16 | 0.063 | 2.08 | 139 | 289.14 | 0 | 289.14 | 0 | 315.93 | 3.35 | 38.81 | 1.5 | 372 | 400 | 300 | 179.67 | 2.54 | 161 | 2545 | -0.56 | 3 | 53 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š110-Š109 | 50 | 0.436 | 0.16 | 0.07 | 2.017 | 139 | 280.37 | 0 | 280.37 | 0 | 297.87 | 2.26 | 44.73 | 1.5 | 392 | 400 | 300 | 147.48 | 2.09 | 190 | 3572 | -1.67 | 14 | 123 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š109-Š122 | 51 | 0.097 | 0.16 | 0.016 | 1.425 | 139 | 198.06 | 0 | 198.06 | 0 | 204.13 | 1.11 | 48.57 | 1.5 | 388 | 400 | 300 | 103.21 | 1.46 | 192 | 3635 | -1.22 | 7 | 150 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š122-Š121 | 52 | 0.157 | 0.16 | 0.025 | 0.699 | 139 | 97.2 | 0 | 97.2 | 0 | 99.49 | 0.84 | 30.78 | 1.5 | 312 | 400 | 300 | 89.72 | 1.27 | 108 | 693 | 1.06 | 5 | 190 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š121-Š127 | 53 | 0.398 | 0.16 | 0.064 | 0.674 | 139 | 93.71 | 0 | 93.71 | 0 | 98.42 | 1.88 | 21.27 | 1.5 | 267 | 300 | 300 | 134.47 | 1.9 | 70 | 187 | 2.02 | 17 | 161 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š127-Š128 | 54 | 0.215 | 0.16 | 0.034 | 0.61 | 139 | 84.85 | 0 | 84.85 | 0 | 96.29 | 5.23 | 13.58 | 1.5 | 219 | 250 | 300 | 224.61 | 3.18 | 38 | 127 | 2.96 | 39 | 150 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š128-Š165 | 55 | 0.13 | 0.16 | 0.021 | 0.576 | 139 | 80.08 | 0 | 80.08 | 0 | 86.54 | 3.09 | 25.91 | 1.5 | 232 | 250 | 300 | 172.53 | 2.44 | 46 | 144 | 2.4 | 25 | 145 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š165-Š166 | 56 | 0.107 | 0.16 | 0.017 | 0.507 | 139 | 70.46 | 0 | 70.46 | 0 | 74.03 | 1.93 | 21.77 | 1.5 | 239 | 250 | 300 | 136.25 | 1.93 | 52 | 153 | 1.94 | 16 | 135 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š166-Š162 | 57 | 0.072 | 0.16 | 0.011 | 0.49 | 139 | 68.07 | 0 | 68.07 | 0 | 76.12 | 4.64 | 18.11 | 1.5 | 205 | 250 | 300 | 211.54 | 2.99 | 32 | 116 | 2.67 | 33 | 123 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVI | Š162-Š159 | 58 | 0.077 | 0.16 | 0.012 | 0.217 | 139 | 30.11 | 0 | 30.11 | 0 | 34.01 | 5.33 | 36.55 | 1.5 | 148 | 150 | 300 | 226.75 | 3.21 | 13 | 73 | 2.26 | 27 | 117 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š168-Š167 | 59 | 0.031 | 0.16 | 0.005 | 0.199 | 139 | 27.67 | 0 | 27.67 | 0 | 30 | 3.45 | 10.72 | 1.5 | 153 | 200 | 300 | 182.34 | 2.58 | 15 | 78 | 1.89 | 18 | 64 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š167-Š170 | 60 | 0.351 | 0.16 | 0.056 | 0.194 | 139 | 26.97 | 0 | 26.97 | 0 | 31.61 | 7.16 | 51 | 1.5 | 136 | 150 | 300 | 262.89 | 3.72 | 10 | 64 | 2.44 | 32 | 58 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š170-Š171 | 61 | 0.204 | 0.16 | 0.033 | 0.102 | 139 | 14.18 | 0 | 14.18 | 0 | 16.58 | 7.19 | 23.38 | 1.5 | 107 | 125 | 300 | 263.44 | 3.73 | 5 | 46 | 2.04 | 25 | 30 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š171-Š172 | 62 | 0.433 | 0.16 | 0.069 | 0.069 | 139 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 10.93 | 5.75 | 31.81 | 1.5 | 95 | 100 | 300 | 235.54 | 3.33 | 4 | 41 | 1.68 | 17 | 19 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š106-Š105 | 63 | 0.043 | 0.16 | 0.007 | 0.218 | 139 | 30.37 | 0 | 30.37 | 0 | 30.98 | 0.77 | 38.73 | 1.5 | 205 | 250 | 500 | 332.32 | 1.69 | 9 | 101 | 1.07 | 5 | 110 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š105-Š104 | 64 | 0.018 | 0.16 | 0.003 | 0.212 | 139 | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 30.14 | 0.86 | 16.21 | 1.5 | 199 | 200 | 500 | 351.28 | 1.79 | 8 | 318 | 1.1 | 6 | 74 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š104-Š103 | 65 | 0.007 | 0.16 | 0.001 | 0.209 | 139 | 29.01 | 0 | 29.01 | 0 | 31.1 | 2.82 | 4.61 | 1.5 | 161 | 200 | 500 | 637.21 | 3.25 | 5 | 71 | 1.69 | 15 | 60 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š103-Š102 | 66 | 0.318 | 0.16 | 0.051 | 0.208 | 139 | 28.86 | 0 | 28.86 | 0 | 31.98 | 4.46 | 28.94 | 1.5 | 149 | 150 | 200 | 70.59 | 2.25 | 41 | 89 | 2.13 | 23 | 57 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š102-Š116 | 67 | 0.647 | 0.16 | 0.104 | 0.157 | 139 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 24.12 | 4.48 | 21.41 | 1.5 | 134 | 150 | 200 | 70.75 | 2.25 | 31 | 76 | 2 | 21 | 43 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AI | Š116-Š124 | 68 | 0.333 | 0.16 | 0.053 | 0.053 | 139 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 7.95 | 3.29 | 43.43 | 1.5 | 94 | 100 | 200 | 60.6 | 1.93 | 12 | 47 | 1.33 | 11 | 33 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š109-Š117 | 69 | 0.436 | 0.16 | 0.07 | 0.523 | 139 | 72.63 | 0 | 72.63 | 0 | 82.43 | 5.29 | 38.57 | 1.5 | 206 | 250 | 300 | 225.9 | 3.2 | 32 | 116 | 2.85 | 37 | 146 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š117-Š118 | 70 | 0.297 | 0.16 | 0.048 | 0.453 | 139 | 62.94 | 0 | 62.94 | 0 | 65.51 | 1.55 | 22.62 | 1.5 | 238 | 250 | 300 | 122.06 | 1.73 | 52 | 153 | 1.74 | 13 | 133 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š118-Š119 | 71 | 0.279 | 0.16 | 0.045 | 0.405 | 139 | 56.33 | 0 | 56.33 | 0 | 63 | 4.7 | 18.52 | 1.5 | 190 | 250 | 300 | 212.9 | 3.01 | 26 | 105 | 2.57 | 31 | 120 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š119-Š120 | 72 | 0.326 | 0.16 | 0.052 | 0.361 | 139 | 50.12 | 0 | 50.12 | 0 | 54.33 | 3.32 | 38.81 | 1.5 | 192 | 250 | 300 | 178.86 | 2.53 | 28 | 108 | 2.18 | 22 | 113 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š120-Š161 | 73 | 0.084 | 0.16 | 0.013 | 0.309 | 139 | 42.88 | 0 | 42.88 | 0 | 46.96 | 3.81 | 18.92 | 1.5 | 177 | 250 | 300 | 191.64 | 2.71 | 22 | 96 | 2.21 | 24 | 95 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š161-NENAL | 74 | 0.104 | 0.16 | 0.017 | 0.295 | 139 | 41.02 | 0 | 41.02 | 0 | 42.65 | 1.57 | 19.69 | 1.5 | 202 | 250 | 200 | 41.79 | 1.33 | 98 | 227 | 1.37 | 9 | 86 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | NENAL-NENAL | 75 | 0.591 | 0.16 | 0.095 | 0.278 | 139 | 38.7 | 0 | 38.7 | 0 | 41.78 | 3.19 | 59.55 | 1.5 | 175 | 200 | 200 | 59.66 | 1.9 | 65 | 119 | 1.99 | 19 | 72 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | NENAL-Š174 | 76 | 0.355 | 0.16 | 0.057 | 0.184 | 139 | 25.56 | 0 | 25.56 | 0 | 28.54 | 4.87 | 45.83 | 1.5 | 141 | 200 | 200 | 73.77 | 2.35 | 35 | 81 | 2.15 | 24 | 42 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AII | Š174-Š173 | 77 | 0.794 | 0.16 | 0.127 | 0.127 | 139 | 17.67 | 0 | 17.67 | 0 | 18.06 | 0.9 | 21.09 | 1.5 | 163 | 200 | 200 | 31.59 | 1.01 | 56 | 107 | 1.03 | 5 | 21 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š122-Š123 | 78 | 0.05 | 0.16 | 0.008 | 0.71 | 139 | 98.7 | 0 | 98.7 | 0 | 99.74 | 0.38 | 26.57 | 1.5 | 363 | 400 | 300 | 60.19 | 0.85 | 164 | 2652 | -0.24 | 0 | 19 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š123-Š125 | 79 | 0.079 | 0.16 | 0.013 | 0.702 | 139 | 97.59 | 0 | 97.59 | 0 | 111.94 | 5.67 | 24.85 | 1.5 | 228 | 250 | 300 | 233.89 | 3.31 | 42 | 135 | 3.17 | 45 | 131 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š125-Š130 | 80 | 0.105 | 0.16 | 0.017 | 0.689 | 139 | 95.83 | 0 | 95.83 | 0 | 109.69 | 5.58 | 27.8 | 1.5 | 227 | 250 | 300 | 232.02 | 3.28 | 41 | 134 | 3.13 | 44 | 123 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š130-Š137 | 81 | 0.119 | 0.16 | 0.019 | 0.352 | 139 | 48.97 | 0 | 48.97 | 0 | 60.24 | 9.39 | 31.32 | 1.5 | 164 | 200 | 300 | 301.13 | 4.26 | 16 | 81 | 3.17 | 51 | 114 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š136-Š135 | 82 | 0.105 | 0.16 | 0.017 | 0.333 | 139 | 46.32 | 0 | 46.32 | 0 | 56.02 | 8.54 | 33.85 | 1.5 | 163 | 200 | 300 | 287.16 | 4.06 | 16 | 81 | 3.02 | 46 | 103 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š135-Š134 | 83 | 0.026 | 0.16 | 0.004 | 0.316 | 139 | 43.98 | 0 | 43.98 | 0 | 52.08 | 7.5 | 14.67 | 1.5 | 162 | 200 | 300 | 269.07 | 3.81 | 16 | 81 | 2.84 | 41 | 91 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š134-Š144 | 84 | 0.364 | 0.16 | 0.058 | 0.312 | 139 | 43.41 | 0 | 43.41 | 0 | 47.23 | 3.51 | 35.35 | 1.5 | 180 | 200 | 300 | 183.92 | 2.6 | 24 | 98 | 2.15 | 22 | 86 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š144-Š146 | 85 | 0.255 | 0.16 | 0.041 | 0.254 | 139 | 35.31 | 0 | 35.31 | 0 | 40.78 | 6.36 | 27.18 | 1.5 | 153 | 200 | 300 | 247.74 | 3.5 | 14 | 76 | 2.52 | 33 | 70 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š146-Š145 | 86 | 0.121 | 0.16 | 0.019 | 0.129 | 139 | 17.89 | 0 | 17.89 | 0 | 19.26 | 3.23 | 23.23 | 1.5 | 131 | 150 | 200 | 60.04 | 1.91 | 30 | 75 | 1.68 | 15 | 52 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š145-Š149 | 87 | 0.365 | 0.16 | 0.058 | 0.109 | 139 | 15.21 | 0 | 15.21 | 0 | 17.56 | 6.72 | 61.01 | 1.5 | 111 | 125 | 200 | 86.7 | 2.76 | 18 | 56 | 2.1 | 25 | 38 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIII | Š149-Š150 | 88 | 0.318 | 0.16 | 0.051 | 0.051 | 139 | 7.08 | 0 | 7.08 | 0 | 8.21 | 6.63 | 15.07 | 1.5 | 84 | 100 | 200 | 86.11 | 2.74 | 8 | 90 | 1.68 | 18 | 9 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š130-Š131 | 89 | 0.062 | 0.16 | 0.01 | 0.32 | 139 | 44.52 | 0 | 44.52 | 0 | 53.7 | 8.42 | 29.93 | 1.5 | 161 | 200 | 300 | 285.13 | 4.03 | 16 | 79 | 2.98 | 45 | 90 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š131-Š132 | 90 | 0.315 | 0.16 | 0.05 | 0.31 | 139 | 43.14 | 0 | 43.14 | 0 | 51.55 | 7.97 | 30.73 | 1.5 | 160 | 200 | 300 | 277.39 | 3.92 | 16 | 79 | 2.9 | 43 | 80 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIb | Š147-Š148 | 90 | 0.407 | 0.16 | 0.065 | 0.065 | 139 | 9.06 | 0 | 9.06 | 0 | 10.53 | 7.25 | 50.92 | 1.5 | 90 | 100 | 200 | 90.06 | 2.87 | 10 | 42 | 1.87 | 21 | 27 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š132-Š133 | 91 | 0.431 | 0.16 | 0.069 | 0.26 | 139 | 36.14 | 0 | 36.14 | 0 | 42.92 | 7.73 | 25.1 | 1.5 | 150 | 200 | 300 | 273.18 | 3.86 | 13 | 73 | 2.72 | 38 | 70 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š133-Š139 | 92 | 0.05 | 0.16 | 0.008 | 0.191 | 139 | 26.54 | 0 | 26.54 | 0 | 27.47 | 1.4 | 6.74 | 1.5 | 175 | 200 | 300 | 115.98 | 1.64 | 23 | 97 | 1.34 | 9 | 60 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š140-Š141 | 93 | 0.12 | 0.16 | 0.019 | 0.09 | 139 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.97 | 1.51 | 35.02 | 1.5 | 131 | 150 | 300 | 120.46 | 1.7 | 10 | 64 | 1.12 | 7 | 36 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIa | Š141-Š142 | 94 | 0.443 | 0.16 | 0.071 | 0.071 | 139 | 9.86 | 0 | 9.86 | 0 | 12.83 | 13.54 | 11.59 | 1.5 | 86 | 100 | 200 | 123.15 | 3.92 | 8 | 38 | 2.39 | 36 | 5 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIb | Š146-Š147 | 95 | 0.121 | 0.16 | 0.019 | 0.084 | 139 | 11.74 | 0 | 11.74 | 0 | 12.87 | 4.16 | 52.41 | 1.5 | 108 | 125 | 200 | 68.17 | 2.17 | 17 | 56 | 1.65 | 16 | 59 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AV | Š162-Š163 | 96 | 0.068 | 0.16 | 0.011 | 0.063 | 139 | 8.69 | 0 | 8.69 | 0 | 9.06 | 1.77 | 15.86 | 1.5 | 111 | 125 | 300 | 130.46 | 1.85 | 7 | 52 | 1.08 | 7 | 44 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AV | Š163-Š164 | 97 | 0.323 | 0.16 | 0.052 | 0.052 | 139 | 7.18 | 0 | 7.18 | 0 | 7.51 | 1.98 | 30.85 | 1.5 | 101 | 125 | 300 | 138.01 | 1.95 | 5 | 46 | 1.06 | 7 | 29 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIIIc | Š139-Š143 | 97 | 0.58 | 0.16 | 0.093 | 0.093 | 139 | 12.91 | 0 | 12.91 | 0 | 15.64 | 9.37 | 31.69 | 1.5 | 100 | 125 | 200 | 102.41 | 3.26 | 13 | 47 | 2.26 | 30 | 14 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AIV | Š165-Š129 | 98 | 0.302 | 0.16 | 0.048 | 0.048 | 139 | 6.72 | 0 | 6.72 | 0 | 7.95 | 7.93 | 40.73 | 1.5 | 80 | 100 | 300 | 276.69 | 3.91 | 2 | 31 | 1.69 | 19 | 24 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVI | Š159-Š154 | 98 | 0.223 | 0.16 | 0.036 | 0.204 | 139 | 28.4 | 0 | 28.4 | 0 | 32.32 | 5.71 | 51.88 | 1.5 | 143 | 150 | 300 | 234.72 | 3.32 | 12 | 70 | 2.29 | 28 | 100 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVI | Š154-Š153 | 99 | 0.179 | 0.16 | 0.029 | 0.075 | 139 | 10.48 | 0 | 10.48 | 0 | 11.85 | 5.59 | 45.29 | 1.5 | 99 | 100 | 300 | 232.23 | 3.29 | 5 | 42 | 1.71 | 18 | 78 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVI | Š153-Š152 | 100 | 0.059 | 0.16 | 0.01 | 0.047 | 139 | 6.51 | 0 | 6.51 | 0 | 7.3 | 5.24 | 19.08 | 1.5 | 84 | 100 | 300 | 224.83 | 3.18 | 3 | 34 | 1.45 | 14 | 51 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVI | Š152-Š151 | 101 | 0.233 | 0.16 | 0.037 | 0.037 | 139 | 5.19 | 0 | 5.19 | 0 | 5.76 | 4.81 | 50.09 | 1.5 | 78 | 100 | 300 | 215.38 | 3.05 | 2 | 31 | 1.31 | 11 | 38 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVIa | š159-š158 | 102 | 0.177 | 0.16 | 0.028 | 0.093 | 139 | 12.96 | 0 | 12.96 | 0 | 14.28 | 4.41 | 19.97 | 1.5 | 111 | 125 | 200 | 70.19 | 2.23 | 18 | 58 | 1.73 | 17 | 52 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVIa | š158-Š157 | 103 | 0.15 | 0.16 | 0.024 | 0.065 | 139 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 9.73 | 3.41 | 27.88 | 1.5 | 101 | 125 | 200 | 61.7 | 1.96 | 15 | 51 | 1.42 | 12 | 40 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVIa | Š156-Š155 | 104 | 0.256 | 0.16 | 0.041 | 0.041 | 139 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 6.58 | 7.05 | 18.59 | 1.5 | 76 | 100 | 200 | 88.8 | 2.83 | 6 | 34 | 1.63 | 17 | 11 | Obecné potrubí(DN=průměr)
AVII | Š170-Š169 | 105 | 0.224 | 0.16 | 0.036 | 0.036 | 139 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 5.4 | 3.68 | 44.79 | 1.5 | 80 | 100 | 250 | 116.06 | 2.36 | 4 | 35 | 1.21 | 9 | 37 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š49-Š48 | 106 | 0.173 | 0.16 | 0.028 | 0.504 | 139 | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 | 72.49 | 1.28 | 49.33 | 1.5 | 256 | 400 | 400 | 237.68 | 1.89 | 29 | 148 | 1.65 | 12 | 247 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š48-Š89 | 107 | 1.317 | 0.16 | 0.211 | 0.477 | 139 | 66.24 | 0 | 66.24 | 0 | 66.6 | 0.19 | 67.62 | 1.5 | 356 | 400 | 400 | 91.05 | 0.72 | 73 | 258 | 0.78 | 2 | 217 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š88-Š96 | 108 | 0.047 | 0.16 | 0.007 | 0.217 | 139 | 30.15 | 0 | 30.15 | 0 | 32.51 | 3.19 | 22.92 | 1.5 | 160 | 200 | 300 | 175.31 | 2.48 | 17 | 83 | 1.88 | 18 | 87 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š96-Š97 | 109 | 0.077 | 0.16 | 0.012 | 0.209 | 139 | 29.11 | 0 | 29.11 | 0 | 47.15 | 26.34 | 12.61 | 1.5 | 124 | 200 | 300 | 504.68 | 7.14 | 6 | 48 | 4 | 93 | 75 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š97-Š198 | 110 | 0.079 | 0.16 | 0.013 | 0.197 | 139 | 27.38 | 0 | 27.38 | 0 | 29.19 | 2.69 | 8.53 | 1.5 | 158 | 200 | 300 | 160.95 | 2.28 | 17 | 83 | 1.73 | 15 | 72 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š198-Š99 | 111 | 0.056 | 0.16 | 0.009 | 0.184 | 139 | 25.62 | 0 | 25.62 | 0 | 27.31 | 2.69 | 18.94 | 1.5 | 155 | 200 | 300 | 160.95 | 2.28 | 16 | 80 | 1.68 | 14 | 67 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š99-Š98 | 112 | 0.01 | 0.16 | 0.002 | 0.175 | 139 | 24.37 | 0 | 24.37 | 0 | 26.56 | 3.7 | 13.77 | 1.5 | 144 | 150 | 300 | 188.84 | 2.67 | 13 | 72 | 1.87 | 18 | 56 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š98-Š113 | 113 | 0.039 | 0.16 | 0.006 | 0.174 | 139 | 24.15 | 0 | 24.15 | 0 | 28.38 | 7.33 | 24.41 | 1.5 | 130 | 150 | 300 | 266 | 3.76 | 9 | 60 | 2.38 | 31 | 49 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š113-Š114 | 114 | 0.107 | 0.16 | 0.017 | 0.122 | 139 | 16.99 | 0 | 16.99 | 0 | 19.48 | 6.19 | 19.55 | 1.5 | 117 | 125 | 300 | 244.4 | 3.46 | 7 | 53 | 2.04 | 24 | 20 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š114-Š115 | 115 | 0.657 | 0.16 | 0.105 | 0.105 | 139 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 17.15 | 7.41 | 22.41 | 1.5 | 108 | 125 | 300 | 267.45 | 3.78 | 5 | 47 | 2.08 | 25 | 11 | Obecné potrubí(DN=průměr)
CI | Š87-Š101 | 116 | 0.13 | 0.16 | 0.021 | 0.049 | 139 | 6.81 | 0 | 6.81 | 0 | 7.51 | 4.26 | 70.65 | 1.5 | 88 | 100 | 400 | 434.33 | 3.46 | 2 | 34 | 1.34 | 11 | 121 | Obecné potrubí(DN=průměr)
CI | Š101-Š111 | 117 | 0.177 | 0.16 | 0.028 | 0.028 | 139 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0 | 4.04 | 1.16 | 50.76 | 1.5 | 89 | 100 | 300 | 105.52 | 1.49 | 4 | 39 | 0.74 | 3 | 69 | Obecné potrubí(DN=průměr)
CII | Š113-Š112 | 118 | 0.283 | 0.16 | 0.045 | 0.045 | 139 | 6.29 | 0 | 6.29 | 0 | 6.77 | 3.32 | 47.02 | 1.5 | 89 | 100 | 300 | 178.86 | 2.53 | 4 | 38 | 1.23 | 9 | 38 | Obecné potrubí(DN=průměr)
3805.58