## VÝPOČET_RÝZMBURK
RÝZMBURK
Stoka | Úsek | Povodí | Plocha | Odtok. | Reduk. | Suma | Intenzita | Voda | Vody | Průtok | Průtok | Průtok | Spád | Délka | Provozní | D | DN | DN | Průtok | Rychlost | Plnění | Plnění | Rychlost | Síla | Čas | Potrubí
|  |  | povodí | souč. | plocha | r. ploch | deště | dešťová | jiné | návrhový | průměrný | provzduš. | stoky | stoky | drsnost | výpočt. | navržené | použité | 100% | 100% | objemové | výškové | skutečná | unášecí
|  |  | [ha] |  | [ha] | [ha] | [l/s.ha] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [%] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [l/s] | [m/s] | [%] | [mm] | [m/s] | [Pa] | [s]
A | ČOV-Š76 | 1 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0.06 | 139 | 8.41 | 0.04 | 9.17 | 0 | 10.43 | 5.7 | 15.79 | 1.5 | 94 | 100 | 400 | 502.53 | 4 | 2 | 37 | 1.61 | 16 | 295 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š76-Š75 | 2 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0.037 | 139 | 5.16 | 0.04 | 5.8 | 0 | 7.91 | 15.28 | 7.92 | 1.5 | 71 | 100 | 400 | 823.35 | 6.55 | 1 | 23 | 1.97 | 28 | 285 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š75-Š74 | 3 | 0.069 | 0.03 | 0.002 | 0.019 | 139 | 2.65 | 0.04 | 3.01 | 0 | 4.64 | 22.99 | 38.37 | 1.5 | 54 | 100 | 400 | 1010.14 | 8.04 | 0 | 15 | 1.92 | 30 | 281 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š74-Š73 | 4 | 0.149 | 0.03 | 0.004 | 0.017 | 139 | 2.37 | 0.04 | 2.69 | 0 | 2.88 | 3.09 | 45.88 | 1.5 | 65 | 100 | 300 | 172.53 | 2.44 | 2 | 25 | 0.94 | 6 | 261 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š73-Š72 | 5 | 0.044 | 0.03 | 0.001 | 0.013 | 139 | 1.75 | 0.04 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0.19 | 26.4 | 1.5 | 97 | 100 | 300 | 42.42 | 0.6 | 5 | 44 | 0.32 | 1 | 213 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š72-Š71 | 6 | 0.019 | 0.03 | 0.001 | 0.003 | 139 | 0.36 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.47 | 2.88 | 15.27 | 1.5 | 34 | 100 | 300 | 166.55 | 2.36 | 0 | 11 | 0.54 | 3 | 80 | Obecné potrubí(DN=průměr)
A | Š71-Š196 | 7 | 0.067 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 139 | 0.28 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.89 | 16.8 | 1.5 | 37 | 100 | 300 | 92.37 | 1.31 | 0 | 12 | 0.33 | 1 | 52 | Obecné potrubí(DN=průměr)
D | Š76-Š77 | 8 | 0.08 | 0.03 | 0.002 | 0.023 | 139 | 3.23 | 0.04 | 3.31 | 0 | 3.47 | 2.23 | 39.95 | 0.125 | 66 | 100 | 300 | 196.95 | 2.79 | 2 | 26 | 1.09 | 7 | 152 | Obecné potrubí(DN=průměr)
D | Š77-Š83 | 9 | 0.694 | 0.03 | 0.021 | 0.021 | 139 | 2.89 | 0.04 | 2.93 | 0 | 3.2 | 4.09 | 152.75 | 0.125 | 57 | 100 | 300 | 268.45 | 3.8 | 1 | 21 | 1.33 | 11 | 115 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š75-Š66 | 10 | 0.012 | 0.03 | 0 | 0.018 | 139 | 2.48 | 0.04 | 2.72 | 0 | 3.37 | 10.22 | 43.53 | 2.25 | 57 | 100 | 400 | 633.87 | 5.04 | 0 | 18 | 1.34 | 14 | 183 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š66-Š65 | 11 | 0.182 | 0.03 | 0.005 | 0.017 | 139 | 2.43 | 0.04 | 2.63 | 0 | 3.44 | 13.04 | 46.79 | 2.25 | 55 | 100 | 400 | 716.08 | 5.7 | 0 | 17 | 1.44 | 17 | 150 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š65-Š64 | 12 | 0.084 | 0.03 | 0.003 | 0.012 | 139 | 1.67 | 0.04 | 1.83 | 0 | 2.3 | 11.46 | 14.05 | 2.25 | 49 | 100 | 300 | 312.45 | 4.42 | 1 | 16 | 1.28 | 14 | 118 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š64-Š63 | 13 | 0.057 | 0.03 | 0.002 | 0.009 | 139 | 1.32 | 0.04 | 1.44 | 0 | 1.52 | 2.57 | 16.76 | 2.25 | 55 | 100 | 300 | 147.79 | 2.09 | 1 | 20 | 0.71 | 4 | 107 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š63-Š62 | 14 | 0.071 | 0.03 | 0.002 | 0.008 | 139 | 1.08 | 0.04 | 1.16 | 0 | 1.21 | 1.91 | 16.73 | 2.25 | 54 | 100 | 300 | 127.36 | 1.8 | 1 | 20 | 0.6 | 3 | 83 | Obecné potrubí(DN=průměr)
C | Š62-Š61 | 15 | 0.188 | 0.03 | 0.006 | 0.006 | 139 | 0.79 | 0.04 | 0.83 | 0 | 0.87 | 2.2 | 30.92 | 2.25 | 46 | 100 | 300 | 136.71 | 1.93 | 1 | 16 | 0.56 | 3 | 55 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š72-Š68 | 16 | 0.099 | 0.03 | 0.003 | 0.009 | 139 | 1.2 | 0.04 | 1.36 | 0 | 1.62 | 8.31 | 41.62 | 2.25 | 46 | 100 | 300 | 266.01 | 3.76 | 1 | 15 | 1.06 | 9 | 130 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š68-Š69 | 17 | 0.029 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 139 | 0.56 | 0.04 | 0.64 | 0 | 0.66 | 1.25 | 17.66 | 2.25 | 47 | 100 | 300 | 102.97 | 1.46 | 1 | 16 | 0.43 | 2 | 90 | Obecné potrubí(DN=průměr)
B | Š69-Š70 | 18 | 0.106 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 139 | 0.44 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.54 | 5.18 | 31.83 | 2.25 | 33 | 100 | 300 | 209.95 | 2.97 | 0 | 10 | 0.65 | 4 | 49 | Obecné potrubí(DN=průměr)
BI | Š68-Š67 | 19 | 0.055 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 139 | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.29 | 4.1 | 17.79 | 2.25 | 28 | 100 | 300 | 186.75 | 2.64 | 0 | 8 | 0.5 | 3 | 36 | Obecné potrubí(DN=průměr)
636.81